## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
METAS O CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN OPERACIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
|  |  |  | Unidad | Alcanzada |  | Metas Anuales
| No. |  | Nombre del Proyecto | de | al | Programada 2/
|  |  |  | Medida | Cierre 1/ |  | Unidad de Medida | Programada 3/ | Alcanzada 4/
Inversión Directa
Cierres Totales
| 1 |  | CG Cerro Prieto IV | MW | 100 | 100 | Gwh | 750.1395 | 891.1049
| 2 |  | CC Chihuahua | MW | 423.3 | 423 | Gwh | 1299.539 | 2847.3844
| 3 |  | CCI Guerrero Negro II | MW | 10.8 | 9.98 | Gwh | 0.1 | 76.4
| 4 |  | CC Monterrey II | MW | 450.2 | 437 | Gwh | 3240.8 | 3154.502
| 5 |  | CD Puerto San Carlos II | MW | 41.1 | 39.4 | Gwh | 266.5966 | 102.6885
| 6 |  | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | MW | 541 | 496 | Gwh | 2114.2561 | 3067.1348
| 7 |  | CT Samalayuca II | MW | 521.8 | 505.8 | Gwh | 3855.8 | 4146.2673
| 9 |  | LT 211 Cable Submarino | KM-C | 81 | 83.2 | KM-C | 83.2 | 81
| 10 |  | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular | KM-C | 768.9 | 749 | KM-C | 749 | 768.9
| 11 |  | LT 216 y 217 Noroeste | KM-C | 978 | 936 | KM-C | 936 | 978
| 12 |  | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | MVA | 2015 | 2015 | MVA | 2015 | 2015
| 13 |  | SE 218 Noroeste | MVA | 1327 | 1327 | MVA | 1327 | 1327
| 14 |  | SE 219 Sureste - Peninsular | MVA | 493 | 493 | MVA | 493 | 493
| 15 |  | SE 220 Oriental - Centro | MVA | 1376.3 | 1376 | MVA | 1376 | 1376.3
| 16 |  | SE 221 Occidental | MVA | 1785 | 1785 | MVA | 1785 | 1785
| 17 |  | LT 301 Centro | KM-C | 541.5 | 541.5 | KM-C | 541.5 | 541.5
| 18 |  | LT 302 Sureste | KM-C | 478 | 475 | KM-C | 475 | 478
| 19 |  | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | KM-C | 233 | 280 | KM-C | 280 | 233
| 20 |  | LT 304 Noroeste | KM-C | 457 | 329 | KM-C | 329 | 457
| 21 |  | SE 305 Centro - Oriente | MVA | 910 | 910 | MVA | 910 | 910
|  |  |  | MVAR 5/ | 27.6 | 0 | MVAR |  | 27.6
| 22 |  | SE 306 Sureste | MVA | 1033 | 1033 | MVA | 1033 | 1033
| 23 |  | SE 307 Noreste | MVA | 866.7 | 866 | MVA | 866 | 866.7
| 24 |  | SE 308 Noroeste | MVA | 1700 | 1700 | MVA | 1700 | 1700
| 25 |  | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | MW | 106.6 | 100 | Gwh | 369.6505 | 766.1394
| 26 |  | CH Manuel Moreno Torres (2a Etapa) | MW | 900 | 930 | Gwh | 1951.725 | 2448.3039
| 27 |  | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | KM-C | 472.8 | 471.6 | KM-C | 471.6 | 472.8
|  |  |  | MVAR | 175 | 175 | MVAR | 175 | 175
| 28 |  | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | KM-C | 1022.5 | 1030 | KM-C | 1030 | 1022.5
|  |  |  | MVAR | 577.3 | 577.3 | MVAR | 577.3 | 577.3
|  |  |  | MVA | 875 | 875 | MVA | 875 | 875
| 29 |  | LT 408 Naco-Nogales-Área Noroeste | KM-C | 198 | 200 | KM-C | 200 | 198
| 30 |  | LT 411 Sistema Nacional | KM-C | 638.9 | 638.9 | KM-C | 638.9 | 638.9
| 31 |  | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | KM-C | 785.4 | 785.4 | KM-C | 785.4 | 785.4
|  |  |  | MVA | 1020.5 | 1020.5 | MVA | 1020.5 | 1020.5
| 32 |  | SE 401 Occidental - Central | MVA | 560 | 560 | MVA | 560 | 560
| 33 |  | SE 402 Oriental - Peninsular | MVA | 667 | 667 | MVA | 667 | 667
| 34 |  | SE 403 Noreste | MVA | 680 | 680 | MVA | 680 | 680
| 35 |  | SE 404 Noroeste - Norte | MVA | 531.9 | 531.9 | MVA | 531.9 | 531.9
| 36 |  | SE 405 Compensación Alta Tensión | MVAR | 340.8 | 340.8 | MVAR | 340.8 | 340.8
| 37 |  | SE 410 Sistema Nacional | MVA | 4253.3 | 4252.8 | MVA | 4252.8 | 4253.3
|  |  |  | MVAR | 25.2 | 25.2 | MVAR | 25.2 | 25.2
| 38 |  | CC El Sauz Conversión de TG a CC | MW | 128 | 137 | Gwh | 495.9475 | 2797.3242
| 39 |  | LT 414 Norte - Occidental | KM-C | 361 | 360 | KM-C | 360 | 361
|  |  |  | MVAR | 54 | 54 | MVAR | 54 | 54
| 40 |  | LT 502 Oriental - Norte | KM-C | 208.1 | 243.4 | KM-C | 243.4 | 208.1
|  |  |  | MVAR 5/ | 54 | 0 | MVAR |  | 54
| 41 |  | LT 506 Saltillo-Cañada | KM-C | 694 | 694 | KM-C | 694 | 694
|  |  |  | MVAR | 566.7 | 566.7 | MVAR | 566.7 | 566.7
| 42 |  | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | KM-C | 397.1 | 397.1 | KM-C | 397.1 | 397.1
|  |  |  | MVA | 375 | 375 | MVA | 375 | 375
|  |  |  | MVAR | 233.3 | 233.3 | MVAR | 233.3 | 233.3
| 43 |  | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III | KM-C | 251.5 | 251.5 | KM-C | 251.5 | 251.5
|  |  |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 44 |  | SE 412 Compensación Norte | MVAR | 350 | 350 | MVAR | 350 | 350
| 45 |  | SE 413 Noroeste - Occidental | MVA | 1100 | 1100 | MVA | 1100 | 1100
|  |  |  | KM-C | 58.3 | 58.3 | KM-C | 58.3 | 58.3
| 46 |  | SE 503 Oriental | MVA | 189.4 | 189 | MVA | 189 | 189.4
| 47 |  | SE 504 Norte-Occidental | MVA | 430 | 430 | MVA | 430 | 430
| 48 |  | CCI Baja California Sur I | MW | 42.9 | 41.31 | Gwh | 213.4216 | 103.8003
| 49 |  | LT 609 Transmisión Noroeste-Occidental | KM-C | 830.1 | 916 | KM-C | 916 | 830.1
|  |  |  | MVA | 375 | 375 | MVA | 375 | 375
|  |  |  | MVAR 5/ | 145 | 0 | MVAR |  | 145
| 50 |  | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | KM-C | 996.3 | 996.3 | KM-C | 996.3 | 996.3
|  |  |  | MVAR | 100.4 | 100.4 | MVAR | 100.4 | 100.4
|  |  |  | MVA | 100 | 100 | MVA | 100 | 100
| 51 |  | LT 612 Subtransmision Norte-Noreste | KM-C | 115.5 | 19.7 | KM-C | 19.7 | 115.5
| 52 |  | LT 613 Subtransmision Occidental | KM-C | 142.49 | 159 | KM-C | 159 | 142.49
| 53 |  | LT 614 Subtransmision Oriental | KM-C | 28.8 | 37.2 | KM-C | 37.2 | 28.8
| 54 |  | LT 615 Subtransmision Peninsular | KM-C | 82.6 | 89.5 | KM-C | 89.5 | 82.6
|  |  |  | MVA 5/ | 90 | 0 | MVA |  | 90
|  |  |  | MVAR 5/ | 1.8 | 0 | MVAR |  | 1.8
| 55 |  | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | KM-C | 49.6 | 49.6 | KM-C | 49.6 | 49.6
|  |  |  | MVA | 133.3 | 133.3 | MVA | 133.3 | 133.3
| 57 |  | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | KM-C | 8.2 | 8.2 | KM-C | 8.2 | 8.2
|  |  |  | Otros |  | 11 | otros | 11
| 58 |  | SE 607 Sistema Bajío - Oriental | KM-C | 149.4 | 149.4 | KM-C | 149.4 | 149.4
|  |  |  | MVA | 1808.2 | 1808.2 | MVA | 1808.2 | 1808.2
| 59 |  | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste | MVA | 360 | 300 | MVA | 300 | 360
|  |  |  | KM-C | 1.6 | 1 | KM-C | 1 | 1.6
|  |  |  | MVAR | 18 | 18 | MVAR | 18 | 18
| 60 |  | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto | Ton/hr | 1585 | 2000 | Gwh
|  |  |  | MW | 0 | 1 | MW | 1
| 61 |  | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | MW | 93.3 | 88 | Gwh | 801.7229 | 1579.3722
| 63 |  | CH El Cajón | MW | 750 | 750 | Gwh | 1268.9157 | 76.0108
| 64 |  | LT Líneas Centro | MVA | 40 | 40 | MVA | 40 | 40
|  |  |  | KM-C | 16.9 | 16.9 | KM-C | 16.9 | 16.9
|  |  |  | MVAR | 2.4 | 2.4 | MVAR | 2.4 | 2.4
| 65 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | KM-C | 266.6 | 239 | KM-C | 239 | 266.6
|  |  |  | MVAR | 166.7 | 166.7 | MVAR | 166.7 | 166.7
| 66 |  | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | KM-C | 506.9 | 506.9 | KM-C | 506.9 | 506.9
|  |  |  | MVAR | 124 | 124 | MVAR | 124 | 124
| 67 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | KM-C | 59.8 | 57.8 | KM-C | 57.8 | 59.8
| 69 |  | LT 707 Enlace Norte - Sur | KM-C | 443.9 | 443.9 | KM-C | 443.9 | 443.9
|  |  |  | MVAR | 300 | 300 | MVAR | 300 | 300
| 70 |  | LT Riviera Maya | KM-C | 319.1 | 370 | KM-C | 370 | 319.1
| 71 |  | PRR Presa Reguladora Amata | GWh | 36.8 | 36.8 | Gwh | 174 | 76.0108
| 72 |  | RM Adolfo López Mateos | F.Planta | 77.4-77.4 | 77.4-77.4 | Gwh | 2672.5103 | 2672.5103
| 73 |  | RM Altamira | F.Planta | 73.49.79.92 | 73.49.79.92 | Gwh | 13.239 | 13.239
| 74 |  | RM Botello | MW | 5 | 5 | Gwh | 69.8922 | 69.8922
| 75 |  | RM Carbón II | F.Planta | 74.90-81.3 | 74.90-81.3 | Gwh | 4190.5707 | 4190.5707
| 76 |  | RM Carlos Rodríguez Rivero | F.Planta | 56.43-67.75 | 56.43-67.75 | Gwh | 1149.1455 | 1149.1455
| 77 |  | RM Dos Bocas | F.Planta | 75.29 | 75.29 | Gwh | 1433.5283 | 1433.5283
| 78 |  | RM Emilio Portes Gil | F.Planta | 73.1 | 73.1 | Gwh | 1466.6233 | 1466.6233
| 79 |  | RM Francisco Pérez Ríos | F.Planta | 82.53-82.63 | 82.53-82.63 | Gwh | 2619.2883 | 2619.2883
| 80 |  | RM Gómez Palacio | F.Planta | 67.5 | 67.5 | Gwh | 983.9122 | 983.9122
| 82 |  | RM Huinalá | F.Planta | 64.3 | 64.3 | Gwh | 847.2898 | 847.2898
| 83 |  | RM Ixtaczoquitlán | MW | 85 | 85 | Gwh | 12.5066 | 12.5066
| 84 |  | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | F.Planta | 68.51-62.02 | 68.51-62.03 | Gwh | 1636.8692 | 1636.8692
| 87 |  | RM Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzaníllo) | F.Planta | 82-84 | 82-84 | Gwh | 2657.569 | 2657.569
| 90 |  | RM CT Puerto Libertad | F.Planta | 66 | 66 | Gwh | 900.7149 | 900.7149
| 91 |  | RM Punta Prieta | F.Planta | 66.31-66.42 | 66.31-66.42 | Gwh | 399.4865 | 399.4865
| 92 |  | RM Salamanca | F.Planta | 78.50-70.36 | 78.50-70.36 | Gwh | 1283.8008 | 1283.8008
| 93 |  | RM Tuxpango | MW | 36 | 36 | Gwh | 186.8328 | 186.8328
| 94 |  | RM CT Valle de México | F.Planta | 79.5 | 79.5 | Gwh | 696.0538 | 696.0538
| 95 |  | SE Norte | MVA | 120 | 120 | MVA | 120 | 120
| 98 |  | SE 705 Capacitores | MVAR | 158 | 158 | MVAR | 158 | 158
| 99 |  | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental-Norte | MVAR | 1190 | 1190 | MVAR | 1190 | 1190
| 100 |  | SLT 701 Occidente-Centro | MVA | 240 | 220 | MVA | 220 | 240
|  |  |  | KM-C | 270.9 | 270.88 | KM-C | 270.88 | 270.9
|  |  |  | MVAR 5/ | 240 | 0 | MVAR |  | 240
| 101 |  | SLT 702 Sureste-Peninsular | MVA | 140 | 110 | MVA | 110 | 140
|  |  |  | KM-C | 93.4 | 88 | KM-C | 88 | 93.4
|  |  |  | MVAR 5/ | 8.4 | 0 | MVAR |  | 8.4
| 102 |  | SLT 703 Noreste-Norte | MVA | 110 | 110 | MVA | 110 | 110
|  |  |  | KM-C | 108.2 | 124 | KM-C | 124 | 108.2
| 103 |  | SLT 704 Baja California - Noreste | MVA | 80 | 80 | MVA | 80 | 80
| 105 |  | SLT 709 Sistemas Sur | MVA | 2115 | 2115 | MVA | 2115 | 2115
|  |  |  | KM-C | 302.9 | 353 | KM-C | 353 | 302.9
|  |  |  | MVAR 5/ | 35.4 | 0 | MVAR |  | 35.4
| 106 |  | CC Conversión El Encino de TG a CC | MW | 65.3 | 65.3 | Gwh | 408.1248 | 1625.765
| 107 |  | CCI Baja California Sur II | MW | 41.9 | 42.79 | Gwh | 241.6856 | 263.9207
| 108 |  | LT 807 Durango I | KM-C | 217.4 | 248 | KM-C | 248 | 217.4
|  |  |  | MVAR | 33.3 | 33.3 | MVAR | 33.3 | 33.3
| 110 |  | RM CCC Tula | F.Planta | 81.62-87.88 | 81.62-87.88 | Gwh | 1693.2547 | 1693.2547
| 111 |  | RM CGT Cerro Prieto (U5) | F.Planta | 75 | 75 | Gwh | 224.3372 | 224.3372
| 112 |  | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | F.Planta | 80.31-74.41 | 80.31-74.41 | Gwh | 3842.2877 | 3842.2877
| 113 |  | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | F.Planta | 71 | 71 | Gwh | 1466.6233 | 1466.6233
| 114 |  | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | F.Planta | 81.15 | 81.15 | Gwh | 1901.2624 | 1901.2624
| 117 |  | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | F.Planta | 86.7-82.2-85.8 | 86.7-82.2-85.8 | Gwh | 6883.5475 | 6883.5475
| 118 |  | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | F.Planta | 76.11-77.16 | 76.11-77.16 | Gwh | 1756.7591 | 1756.7591
| 122 |  | SE 811 Noroeste | MVA | 120 | 120 | MVA | 120 | 120
|  |  |  | KM-C | 8.4 | 8 | KM-C | 8 | 8.4
|  |  |  | MVAR | 7.2 | 7.2 | MVAR | 7.2 | 7.2
| 123 |  | SE 812 Golfo Norte | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
|  |  |  | KM-C | 1.2 | 3.7 | KM-C | 3.7 | 1.2
|  |  |  | MVAR | 3.6 | 3.6 | MVAR | 3.6 | 3.6
| 124 |  | SE 813 División Bajío | MVA | 168.2 | 270 | MVA | 270 | 168.2
|  |  |  | KM-C 5/ | 1.6 | 0 | KM-C |  | 1.6
|  |  |  | MVAR 5/ | 4.8 | 4.8 | MVAR | 4.8 | 4.8
| 126 |  | SLT 801 Altiplano | KM-C | 175.7 | 138.9 | KM-C | 138.9 | 175.7
|  |  |  | MVA | 1225 | 1000 | MVA | 1000 | 1225
| 127 |  | SLT 802 Tamaulipas | MVAR | 82.7 | 85 | MVAR | 85 | 82.7
|  |  |  | KM-C | 86 | 100 | KM-C | 100 | 86
|  |  |  | MVA | 1300 | 1300 | MVA | 1300 | 1300
| 130 |  | SLT 806 Bajío | KM-C | 385.96 | 330.1 | KM-C | 330.1 | 385.96
|  |  |  | MVA | 800 | 300 | MVA | 300 | 800
|  |  |  | MVAR | 506.7 | 506.7 | MVAR | 506.7 | 506.7
| 132 |  | CE La Venta II | MW | 83.3 | 83.5 | Gwh | 240.5023 | 185.9217
| 136 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | KM-C | 17.8 | 17.8 | KM-C | 17.8 | 17.8
|  |  |  | Otros |  | 2 | otros | 2
| 138 |  | SE 911 Noreste | MVA | 50 | 80 | MVA | 80 | 50
|  |  |  | KM-C | 19.5 | 25 | KM-C | 25 | 19.5
| 141 |  | SE 915 Occidental | MVA | 50 | 50 | MVA | 50 | 50
|  |  |  | KM-C |  | 10.4 | KM-C | 10.4
| 143 |  | SLT 902 Istmo | MVAR | 54 | 54 | MVAR | 54 | 54
|  |  |  | KM-C | 210.8 | 210.8 | KM-C | 210.8 | 210.8
|  |  |  | MVA | 533 | 533.32 | MVA | 533.32 | 533
| 144 |  | SLT 903 Cabo - Norte | MVAR | 188.7 | 189 | MVAR | 189 | 188.7
|  |  |  | MVA | 396.7 | 397 | MVA | 397 | 396.7
|  |  |  | KM-C | 170.7 | 192 | KM-C | 192 | 170.7
| 147 |  | CCC Baja California | MW | 271.99 | 271.99 | Gwh | 1180.7439 | 1687.001
| 148 |  | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | KM-C | 1880 | 1880 | KM-C | 1880 | 1880
| 149 |  | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | KM-C | 1954.3 | 1954.3 | KM-C | 1954.3 | 1954.3
| 150 |  | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | KM-C | 2664.04 | 2664.04 | KM-C | 2664.04 | 2664.04
| 152 |  | SE 1005 Noroeste | MVA | 140 | 140 | MVA | 140 | 140
|  |  |  | KM-C | 63.9 | 63.9 | KM-C | 63.9 | 63.9
|  |  |  | MVAR 5/ | 8.4 | 0 | MVAR |  | 8.4
| 156 |  | RM Infiernillo | F.Planta | 35.7-35.7-35.7-35.7 | 35.7-35.7-35.7-35.7 | Gwh | 2347.1394 | 2347.1394
| 157 |  | RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1 y 2 | F.Planta | 81.12 - 82.38 | 81.12 - 82.38 | Gwh | 575.142 | 575.142
| 158 |  | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | F.Planta | 65.8 | 65.78 | Gwh | 877.0959 | 877.0959
| 159 |  | RM CT Valle de México unidades 5, 6 y 7 | F.Planta | 60.29 | 60.29 | Gwh | 1921.7312 | 1921.7312
| 160 |  | RM CCC Samalayuca II | F.Planta | 84.08-81.61-65.75 | 84.08-81.61-65.75 | Gwh | 4146.2673 | 4146.2673
| 161 |  | RM CCC El Sauz | F.Planta | 79.57-85.35 | 79.57-85.35 | Gwh | 2797.3242 | 2797.3242
| 162 |  | RM CC Huinalá II | F.Planta | 69.97-68.07 | 69.97-68.07 | Gwh | 3154.502 | 3154.502
| 163 |  | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | MVAR | 390 | 390 | MVAR | 390 | 390
| 165 |  | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | otros | 12 | 12 | otros | 12 | 12
| 166 |  | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste | MVAR | 1150 | 1150 | MVAR | 1150 | 1150
|  |  |  | KM-C | 102.5 | 102.5 | KM-C | 102.5 | 102.5
|  |  |  | otros | 4 | 2 | otros | 2 | 4
| 167 |  | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | MW | 116.2 | 116.12 | Gwh | 825.0136 | 2969.2236
| 168 |  | SLT 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
|  |  |  | KM-C | 102 | 102 | KM-C | 102 | 102
| 170 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CH Yesca | KM-C | 0 | 220.1 | KM-C | 220.1
|  |  |  | MVAR | 116.9 | 116.9 | MVAR | 116.9 | 116.9
| 177 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CE a La Venta III | KM-C | 0 | 17.8 | KM-C | 17.8
|  |  |  | otros | 1 | 2 | otros | 2 | 1
| 181 |  | RM CN Laguna Verde | MW | 269.7 | 268.74 | Gwh | 8331.1185 | 8331.1185
| 182 |  | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | F.Planta | 62.01,56.98 | 62.01,56.98 | Gwh | 1767.357 | 1767.357
| 183 |  | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | F.Planta | 65.68 | 65.68 | Gwh | 202.7046 | 202.7046
| 189 |  | SE 1117 Transformación de Guaymas | KM-C | 12.7 | 12.7 | KM-C | 12.7 | 12.7
|  |  |  | MVA | 133.32 | 133.32 | MVA | 133.32 | 133.32
| 191 |  | SE 1121 Baja California | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
|  |  |  | KM-C | 3.5 | 3.5 | KM-C | 3.5 | 3.5
|  |  |  | MVAR | 1.8 | 3.6 | MVAR | 3.6 | 1.8
| 193 |  | SE 1123 Norte | MVA | 30 | 30 | MVA | 30 | 30
|  |  |  | KM-C | 0.12 | 1 | KM-C | 1 | 0.12
|  |  |  | MVAR | 1.8 | 1.8 | MVAR | 1.8 | 1.8
| 197 |  | SE 1127 Sureste | KM-C | 9.18 | 6.3 | KM-C | 6.3 | 9.18
|  |  |  | MVA | 80 | 50 | MVA | 50 | 80
|  |  |  | MVAR | 4.8 | 3 | MVAR | 3 | 4.8
| 199 |  | SE 1129 Compensación Redes | MVAR | 200.1 | 200.1 | MVAR | 200.1 | 200.1
|  |  |  | MVA | 8.45 | 8.41 | MVA | 8.41 | 8.45
| 203 |  | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | MVA | 100 | 133.3 | MVA | 133.3 | 100
|  |  |  | KM-C | 222.6 | 258.1 | KM-C | 258.1 | 222.6
|  |  |  | otros | 0 | 11 | otros | 11
| 205 |  | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Ton/hr | 860 | 970 | Gwh
| 206 |  | SE 1206 Conversión a 400 kv de la LT Mazatlán II - La Higuera | MVAR | 175 | 175 | MVAR | 175 | 175
|  |  |  | MVA | 875 | 875 | MVA | 875 | 875
|  |  |  | KM-C | 2.6 | 2.6 | KM-C | 2.6 | 2.6
| 207 |  | SE 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | MVAR | 206.7 | 292.7 | MVAR | 292.7 | 206.7
|  |  |  | MVA | 159.8 | 25 | MVA | 25 | 159.8
|  |  |  | KM-C 5/ | 222.6 | 0 | KM-C |  | 222.6
| 208 |  | SE 1205 Compensación Oriental-Peninsular | MVAR | 195 | 195 | MVAR | 195 | 195
| 210 |  | SLT 1204 Conversión a 400 KV del Área Peninsular | KM-C | 239.92 | 239.9 | KM-C | 239.9 | 239.92
|  |  |  | MVA | 1175 | 1175 | MVA | 1175 | 1175
|  |  |  | MVAR | 1008.31 | 1008.3 | MVAR | 1008.3 | 1008.31
| 218 |  | LT Red de Trans Asoc al Proy de Temp Abierta y Oax. II, III , IV | KM-C | 424.2 | 424.8 | KM-C | 424.8 | 424.2
|  |  |  | MVA | 2125 | 2125 | MVA | 2125 | 2125
|  |  |  | MVAR | 675 | 675 | MVAR | 675 | 675
| 219 |  | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | KM-C | 0 | 0 | KM-C
|  |  |  | MVAR | 0 | 0 | MVAR
|  |  |  | Otros | 17 alimentadores | 17 alimentadores | otros | 17 alimentadores | 17 alimentadores
| 223 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II | KM-C | 8.2 | 8.2 | KM-C | 8.2 | 8.2
|  |  |  | MVA | 9.4 | 9.4 | MVA | 9.4 | 9.4
|  |  |  | Otros | 5 alimentadores | 5 alimentadores | otros | 5 alimentadores | 5 alimentadores
| 225 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro III | KM-C | 8.55 | 5.65 | KM-C | 5.65 | 8.55
|  |  |  | MVAR | 2.4 | 2.4 | MVAR | 2.4 | 2.4
|  |  |  | Otros |  | 1 alimentador | otros | 1 alimentador
| 228 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II | KM-C | 0 | 41.76 | KM-C | 41.76
|  |  |  | Otros | 10 alimentadores | 10 alimentadores | otros | 10 alimentadores | 10 alimentadores
| 233 |  | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | KM-C | 108.9 | 127 | KM-C | 127 | 108.9
|  |  |  | MVA | 50 | 50 | MVA | 50 | 50
|  |  |  | MVAR | 3 | 3 | MVAR | 3 | 3
| 236 |  | CCI Baja California Sur III | MW | 42.31 | 42.34 | MW | 42.31 | 42.31
| 248 |  | SLT 1401 SE's y LT´s de las Áreas Baja California y Noroeste | KM-C | 59.74 | 184.44 | KM-C | 184.44 | 59.74
|  |  |  | MVA | 265 | 605 | MVA | 605 | 265
|  |  |  | MVAR | 33.9 | 58.8 | MVAR | 58.8 | 33.9
| 250 |  | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán-Los Mochis | KM-C | 175 | 127.2 | KM-C | 127.2 | 175
|  |  |  | MVA | 127.2 | 500 | MVA | 500 | 127.2
|  |  |  | MVAR | 500 | 175 | MVAR | 175 | 500
| 252 |  | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste-Norte | MVAR | 352.5 | 352.5 | MVAR | 352.5 | 352.5
|  |  |  | MVA | 38500.67 | 38287.45 | MVA | 38287.45 | 38500.67
|  |  | SUBTOTAL CIERRES TOTALES | MVAR | 10800.61 | 10068.5 | MVAR | 10068.5 | 10800.61
|  |  |  | KM-C | 22977.8 | 23152.67 | KM-C | 23152.67 | 22977.8
|  |  |  | MW | 5125.7 | 5075.27 | Gwh | 86806.9717 | 95972.5621
Cierres Parciales
| 62 |  | CCC Pacífico | MW | 651.2 | 651.16 | Gwh | 1644.9 | 4814.2963
|  |  |  | Otros |  | 1.3 | otros | 1.3
| 68 |  | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | KM-C | 129 | 282.3 | KM-C | 282.3 | 129
|  |  |  | MVAR | 990.5 | 990.5 | MVAR | 990.5 | 990.5
| 104 |  | SLT 706 Sistemas Norte | KM-C | 605.1 | 618.8 | KM-C | 618.8 | 605.1
|  |  |  | MVA | 1233.3 | 1513.3 | MVA | 1513.3 | 1233.3
|  |  |  | MVAR | 18 | 18 | MVAR | 18 | 18
| 128 |  | SLT 803 NOINE | MVAR | 30 | 30 | MVAR | 30 | 30
|  |  |  | KM-C | 79.7 | 130 | KM-C | 130 | 79.7
|  |  |  | MVA | 900 | 1033.3 | MVA | 1033.3 | 900
| 139 |  | SE 912 División Oriente | MVAR | 143.7 | 173.7 | MVAR | 173.7 | 143.7
|  |  |  | MVA | 20 | 20 | MVA | 20 | 20
|  |  |  | KM-C 5/ | 3.6 | 0 | KM-C | 0 | 3.6
| 140 |  | SE 914 División Centro Sur | KM-C | 5.9 | 90 | KM-C | 90 | 5.9
|  |  |  | MVA | 30 | 50 | MVA | 50 | 30
|  |  |  | MVAR 5/ | 9.3 | 0 | MVAR | 0 | 9.3
| 142 |  | SLT 901 Pacífico | MVA | 500 | 733.3 | MVA | 733.3 | 500
|  |  |  | KM-C | 110.4 | 250.7 | KM-C | 250.7 | 110.4
|  |  |  | Otros 5/ | 0 | 14 | otros | 14 | 0
| 146 |  | CH La Yesca | MW | 375 | 750 | MW | 750 | 375
| 151 |  | SE 1006 Central - Sur | KM-C | 20.82 | 23 | KM-C | 23 | 20.82
|  |  |  | MVA | 70 | 70 | MVA | 70 | 70
|  |  |  | MVAR 5/ | 3 | 0 | MVAR | 0 | 3
| 164 |  | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | KM-C | 9.9 | 52.7 | KM-C | 52.7 | 9.9
|  |  |  | MVA | 500 | 633.32 | MVA | 633.32 | 500
| 176 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II | KM-C | 13.6 | 185 | KM-C | 185 | 13.6
|  |  |  | Otros | 0 | 14 alim. | otros | 14 alim. | 0
| 185 |  | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | MVA | 0 | 1 | MVA | 1 | 0
|  |  |  | MVAR | 329.1 | 604.1 | MVAR | 604.1 | 329.1
| 188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | KM-C | 189.76 | 383.56 | KM-C | 383.56 | 189.76
|  |  |  | MVA | 500 | 1500 | MVA | 1500 | 500
| 190 |  | SE 1120 Noroeste | KM-C | 19.12 | 71.7 | KM-C | 71.7 | 19.12
|  |  |  | MVA | 180 | 270 | MVA | 270 | 180
|  |  |  | MVAR | 10.8 | 16.2 | MVAR | 16.2 | 10.8
| 192 |  | SE 1122 Golfo Norte | MVA | 180 | 210 | MVA | 210 | 180
|  |  |  | MVAR | 10.8 | 12.6 | MVAR | 12.6 | 10.8
|  |  |  | KM-C | 43.74 | 77.5 | KM-C | 77.5 | 43.74
| 194 |  | SE 1124 Bajío Centro | KM-C | 48.02 | 106.4 | KM-C | 106.4 | 48.02
|  |  |  | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
|  |  |  | MVAR | 3.6 | 3.6 | MVAR | 3.6 | 3.6
| 195 |  | SE 1125 Distribución | KM-C | 347.2 | 395.7 | KM-C | 395.7 | 347.2
|  |  |  | MVA | 59.4 | 99.4 | MVA | 99.4 | 59.4
|  |  |  | MVAR | 3.6 | 5.4 | MVAR | 5.4 | 3.6
| 198 |  | SE 1128 Centro Sur | KM-C | 2.64 | 45 | KM-C | 45 | 2.64
|  |  |  | MVA | 50 | 250 | MVA | 250 | 50
|  |  |  | MVAR | 5 | 15 | MVAR | 15 | 5
| 200 |  | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental | KM-C | 0 | 229 | KM-C | 229 | 0
|  |  |  | MVA | 51.7 | 300 | MVA | 300 | 51.7
|  |  |  | MVAR | 0 | 15 | MVAR | 15 | 0
| 201 |  | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | MVAR | 0 | 28 | MVAR | 28 | 0
|  |  |  | KM-C | 26.5 | 227.5 | KM-C | 227.5 | 26.5
|  |  |  | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
| 204 |  | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | KM-C | 168 | 175.98 | KM-C | 175.98 | 168
|  |  |  | MVA | 1750 | 875 | MVA | 875 | 1750
|  |  |  | MVAR | 120 | 60 | MVAR | 60 | 120
| 209 |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR | KM-C | 50.09 | 134 | KM-C | 134 | 50.09
|  |  |  | MVA | 99.4 | 368.8 | MVA | 368.8 | 99.4
|  |  |  | MVAR | 51 | 82.2 | MVAR | 82.2 | 51
| 211 |  | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental -Sureste | KM-C | 208.99 | 245.5 | KM-C | 245.5 | 208.99
|  |  |  | MVA | 1175 | 1205 | MVA | 1205 | 1175
|  |  |  | MVAR | 22.5 | 24.9 | MVAR | 24.9 | 22.5
| 212 |  | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | KM-C | 56.6 | 103.2 | KM-C | 103.2 | 56.6
|  |  |  | MVA | 375 | 375 | MVA | 375 | 375
| 213 |  | SE 1211 NORESTE-CENTRAL | KM-C | 4 | 203.7 | KM-C | 203.7 | 4
|  |  |  | MVA | 50 | 230 | MVA | 230 | 50
|  |  |  | MVAR | 3.6 | 14.4 | MVAR | 14.4 | 3.6
| 214 |  | SE 1210 NORTE - NOROESTE | KM-C | 140.32 | 354.5 | KM-C | 354.5 | 140.32
|  |  |  | MVA | 380 | 580 | MVA | 580 | 380
|  |  |  | MVAR | 22.8 | 43.3 | MVAR | 43.3 | 22.8
| 215 |  | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | KM-C | 5.4 | 42 | KM-C | 42 | 5.4
|  |  |  | MVA | 50 | 130 | MVA | 130 | 50
|  |  |  | MVAR | 201.8 | 206.6 | MVAR | 206.6 | 201.8
| 222 |  | CC CC Repontenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | MW | 706.7 | 1413.4 | Gwh | 0 | 1219.1889
| 231 |  | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | KM-C | 47.9 | 95.7 | KM-C | 95.7 | 47.9
|  |  |  | MVA | 0 | 300 | MVA | 300 | 0
|  |  |  | MVAR | 15 | 15 | MVAR | 15 | 15
| 242 |  | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | KM-C | 9.83 | 11 | KM-C | 11 | 9.83
|  |  |  | MVA | 90 | 160 | MVA | 160 | 90
|  |  |  | MVAR | 6.4 | 23.4 | MVAR | 23.4 | 6.4
| 243 |  | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | KM-C | 14.39 | 251.7 | KM-C | 251.7 | 14.39
|  |  |  | MVA | 20 | 200 | MVA | 200 | 20
|  |  |  | MVAR | 1.2 | 42.3 | MVAR | 42.3 | 1.2
| 244 |  | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | KM-C | 26.12 | 183.8 | KM-C | 183.8 | 26.12
|  |  |  | MVA | 150 | 210 | MVA | 210 | 150
|  |  |  | MVAR | 9 | 57.6 | MVAR | 57.6 | 9
| 245 |  | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | KM-C | 27.3 | 105.6 | KM-C | 105.6 | 27.3
|  |  |  | MVA | 100 | 216.2 | MVA | 216.2 | 100
|  |  |  | MVAR | 6 | 75.6 | MVAR | 75.6 | 6
|  |  |  | MVA | 8873.8 | 11893.62 | MVA | 11893.62 | 8873.8
|  |  | SUBTOTAL CIERRES PARCIALES | MVAR | 2016.7 | 2557.4 | MVAR | 2557.4 | 2016.7
|  |  |  | KM-c | 2413.94 | 5075.54 | KM-c | 5075.54 | 2413.94
|  |  |  | MW | 1732.9 | 2814.56 | Gwh | 1644.9 | 6033.4852
INVERSIÓN CONDICIONADA CIERRES FINANCIEROS TOTALES
| 1 |  | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | Otros | 6 X 10^6 | 6 X 10^6 | Otros | 6 X 10^6 | 6 X 10^6
| 2 |  | CC Altamira II | MW | 495 | 495 | Gwh | 3454.2 | 2950.1317
| 3 |  | CC Bajío | MW | 495 | 495 | Gwh | 3789.1 | 4010.9805
| 4 |  | CC Campeche | MW | 252.4 | 252.4 | Gwh | 1447.7 | 1096.1511
| 5 |  | CC Hermosillo | MW | 250 | 228.9 | Gwh | 1964.4 | 2125.9471
| 6 |  | CT Mérida III | MW | 484 | 484 | Gwh | 2809.3 | 2462.5439
| 7 |  | CC Monterrey III | MW | 449 | 449 | Gwh | 3348.6 | 3666.1564
| 8 |  | CC Naco-Nogales | MW | 258 | 258 | Gwh | 1976.9 | 2109.7841
| 9 |  | CC Río Bravo II | MW | 495 | 495 | Gwh | 2996.2 | 3306.7037
| 10 |  | CC Mexicali | MW | 489 | 489 | Gwh | 2128.6 | 2686.8458
| 11 |  | CC Saltillo | MW | 247.5 | 247.5 | Gwh | 1807.8 | 1691.6307
| 12 |  | CC Tuxpan II | MW | 495 | 495 | Gwh | 3550.3 | 3746.9988
| 13 |  | TRN Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | Otros | 10.4X10^6 | 10.4X10^6 | Otros | 10.4X10^6 | 10.4X10^6
| 15 |  | CC Altamira III y IV | MW | 1036 | 1036 | Gwh | 6454.4 | 7563.3047
| 16 |  | CC Chihuahua III | MW | 259 | 258.84 | Gwh | 1672.1 | 1893.6493
| 17 |  | CC La Laguna II | MW | 498 | 498 | Gwh | 3813.6 | 4056.9305
| 18 |  | CC Río Bravo III | MW | 495 | 495 | Gwh | 2653.4 | 3746.1073
| 19 |  | CC Tuxpan III y IV | MW | 983 | 983 | Gwh | 7312.2 | 7521.4995
| 20 |  | CC Altamira V | MW | 1121 | 1121 | Gwh | 7818.8 | 6849.628
| 21 |  | CC Tamazunchale | MW | 1135 | 1135 | Gwh | 7849 | 7236.3982
| 24 |  | CC Río Bravo IV | MW | 500 | 500 | Gwh | 2712.8 | 3321.1529
| 25 |  | CC Tuxpan V | MW | 495 | 495 | Gwh | 3806.2 | 2842.9455
| 26 |  | CC Valladolid III | MW | 525 | 525 | Gwh | 3239.4 | 2158.4676
| 29 |  | CCC Norte | MW | 450 | 450 | Gwh | 3450 | 3420.6277
| 31 |  | CE La Venta III | MW | 140.3925 | 102.9 | Gwh | 102.9 | 140.44
| 33 |  | CE Oaxaca I | MW | 162.7069 | 102 | Gwh | 102 | 162.7069
| 34 |  | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | MW | 0 | 306 | Gwh | 1224 | 1221.4904
|  |  | SUBTOTAL INVERSIÓN CONDICIONADA | MW | 12209.9993 | 12396.54 | Gwh | 81483.9 | 81989.2221
|  | GRAN TOTAL |  | MVA | 47374.47 | 50181.07 | MVA | 50181.07 | 47374.47
|  |  |  | MVAR | 12817.31 | 12625.9 | MVAR | 12625.9 | 12817.31
|  |  |  | KM-c | 25391.74 | 28228.21 | KM-c | 28228.21 | 25391.74
|  |  |  | MW | 19068.5993 | 20286.37 | Gwh | 169935.7717 | 183995.2694
1/ Corresponde a la capacidad máxima observada que ha alcanzado el proyecto durante la operación.
2/ Corresponde a la capacidad máxima programada durante la vida útil del proyecto.
3/ Programada para el año que se reporta.
4/ Alcanzada en el año que se reporta.
5/ Se refiere a las metas alcanzadas no programadas originalmente, debido a que surgen de necesidades menores en la zona de influencia del proyecto, tales como alimentadores u otros elementos de menor cuantía que
permitirán a las obras principales desplegar el total de su capacidad.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
Nota: No se incluye el proyecto 14 Gasoducto Samalayuca de Inversión Condicionada ya que terminó sus obligaciones como Pidiregas en 2007.
* | [9 empty] | *
Note on A1: 99
Note on B1: C3AP420